## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Jaunviļāni | 2010 | Iedzīvotāji | 382 | 203 | 53.1414 | 15 | Nav datu | Ir dziļurbums Nr. DB13987; debits 3l/s; tehniskais stāvoklis - labs | Fe =0,75mg/l | urbuma pase | Filtrējošas kolonnas, jauda 10m3/h, tehniskais stāvoklis - labs | Atbilst | - | Fe=0,53mg/l; duļķainība = 29,0 NTU | Test.pārsk. Nr. D1/3851.1-2011 | Ūdens ņemšanas vieta - Maltas upe
SIA "Viļānu namsaimnieks" |  | Uzņēmumi | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Zema ūdens kvalitāte urbumā; tīkli sliktā stāvoklī, nav iespējams veikt tīklu skalošanu un atslēgšanu pa posmiem

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Jaunviļāni | 2010 | Iedzīvotāji | 382 | 177 | 46.3351 | 0 | 30.0767 | 29.01 | 0 | n/d | 30.0767 | Novada uz Viļānu pilsētas NAI Nr. A700108 | nd | nd | Maltas upe | Dūņas netiek izmantotas, ir 6 dūņu lauki | Nav informācijas | Nav | Kanalizācijas tīkliem nepieciešama skalošana, aku atjaunošana.
SIA "Viļānu namsaimnieks" |  | Uzņēmumi | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 1.07 | 0
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Atbilst