3.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada __._____

noteikumiem Nr.___

Medicīnas fiziķu un medicīnas fizikas ekspertu minimālā darba slodze darbā ar radioloģisko ierīci

| Nr. p.k. | Radioloģiskā ierīce | Medicīnas fiziķa minimālā darba slodze1 | Medicīnas fizikas eksperta minimālā darba slodze1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paātrinātājs | 0,88 | 0,37 |
| 2. | Radioloģiskā ierīce (ar slēgtajiem starojuma avotiem) | 0,34 | 0,14 |
| 3. | Rentgeniekārta medicīnā | 0,07 | 0,03 |
| 4. | Radioloģiskā ierīce, kuru izmanto medicīniskajai apstarošanai ķermeņa dobumos | 0,42 | 0,18 |
| 5. | Simulators | 0,30 | 0,13 |
| 6. | Starošanas plānošanas sistēma: |  |  |
| 6.1. | ārējai staru terapijai | 0,38 | 0,16 |
| 6.2. | brahiterapijai | 0,08 | 0,04 |
| 7. | 100 pacientu gadiem2: |  |  |
| 7.1. | ārējai staru terapijai | 0,27 | 0,11 |
| 7.2. | brahiterapijai | 0,22 | 0,09 |
| 8. | Darbības ar radioaktīvajām vielām (katram TBq) | 0,40 | 0,20 |
| 9. | Pārnēsājama vai pārvietojama radioloģiskā ierīce | 0,30 | 0,15 |
| 10. | Radioterapijas ierīce, kuras jonizējošā starojuma avots darba stāvoklī atrodas ārpus ierīces | 0,50 | 0,30 |

Piezīmes.

1 Pilna darba slodze tiek pieņemta par 1.

2 100 pacientu gadi – attiecas uz pacientiem, kuriem pirmoreiz tiek veikta attiecīgā medicīniski radioloģiskā manipulācija vai atkārtota manipulācija, vai jauna tipa manipulācija (ieskaitot medicīniski radioloģisko manipulāciju, ja apstarošanas mērķis tiek mainīts).

#### Vides aizsardzības un reģionālās

#### attīstības ministrs 							R.Naudiņš

Iesniedzējs:

#### Vides aizsardzības un reģionālās

#### attīstības ministrs 							R.Naudiņš

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

12.06.2014. 10:20

192

D.Šatrovska

67026521; dace.satrovska@varam.gov.lv