Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2016. gada “____” ____________ Rīgā |  | Noteikumi Nr. (prot. Nr. ______) |
| --- | --- | --- |

Ministru kabineta noteikumu projektu

“Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumos Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām””

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 9.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 102.nr.) šādus grozījumus:

- Papildināt noteikumu 22.2.apakšpunktu pēc pirmā teikuma ar teikumu:

„Benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas, kas uzstādītas pēc 2016.gada 12.maija, ir sertificējis ražotājs saskaņā ar standartu LVS EN 16321-1:2014 „Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 1. daļa: Testa metodes tipa apstiprināšanai un efektivitātes novērtēšanai benzīna tvaiku uztveršanas sistēmām”.”

- Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:

„23. Operators reizi gadā nodrošina benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas efektivitātes pārbaudi saskaņā ar standartu LVS EN 16321-2:2014 „Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 2. daļa: Testa metodes benzīna tvaiku uztveršanas sistēmu verifikācijai degvielas uzpildes stacijās”, ievērojot šādus nosacījumus:”

Ministru prezidente                                                  			L.Straujuma

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						K.Gerhards

Vīza: valsts sekretāra p.i.				           		E.Turka