PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2015.gada Rīgā | ### Noteikumi Nr. ____ (prot. Nr. ___ § __ ) |
| --- | --- |

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
4.panta 1.,2.,3. un 4.punktu

Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu

- Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;

1.2. kārtību, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas;

1.3. pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtību un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem;

1.4. kārtību, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

- Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas  kārtība

2. Sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniedz un lieto saskaņā ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotāja (turpmāk – pakalpojuma lietotājs) noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma, šo un vietējās pašvaldības saistošo noteikumu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā prasības.

3. Pakalpojuma līgumu slēdz par noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja:

3.1. pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajām nekustamajam īpašumam ir vismaz viens cauruļvada ievads, kas pievienots centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – ūdensapgādes ievads);

3.2. pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajām nekustamajam īpašumam ir vismaz viens cauruļvada izvads, pa kuru tiek nodrošināta notekūdeņu savākšana un novadīšana uz centralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – kanalizācijas izvads);

3.3. ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanai tiek izmantots brīvkrāns.

4. Ja pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā ir gan ūdensapgādes ievads, gan kanalizācijas izvads, tiek slēgts viens pakalpojuma līgums.

5. Centralizētā kanalizācijas sistēmā drīkst novadīt notekūdeņus, kuri atbilst vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību noteiktajām prasībām notekūdeņu sastāvam. Minētās prasības vietējā pašvaldība nosaka pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja, kā centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturetāja izvērtējumu un ievērojot, ka piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos nedrīkst pārsniegt normatīvajā aktā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteikto maksimālo koncentrāciju parametriem, kas raksturo tipiskus sadzīves notekūdeņus.

6. Pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jaudu un tajā pielietoto tehnoloģisko procesu, var atļaut pakalpojuma lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts šo noteikumu 5.punktā, nosakot šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un papildus maksu par to attīrīšanu pakalpojuma līgumā.

7. Lai novērstu iespējamu vides piesārņojumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējuma dēļ, kuru var izraisīt ar ražošanas notekūdeņiem novadītais piesārņojums, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt pakalpojuma lietotāja centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu pārbaudi (kontroli). Pārbaudes laikā pakalpojuma sniedzējs ņem notekūdeņu paraugus pie to ieplūdes centralizētā kanalizācijas tīklā un, veicot paraugu analīzi akreditētā laboratorijā, nosaka notekūdeņu sastāva un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstību šo noteikumu 5. un 6.punkta nosacījumiem. Periodiskumu, ar kādu tiek veiktas minētās pārbaudes, nosaka pakalpojumu sniedzējs, un tas ir atkarīgs no notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi, no attīrīšanas iekārtās izmantotās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kā arī no centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu apjoma.

8. Ja pakalpojumu lietotājs neievēro šo noteikumu 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvu, kā rezultātā ir traucēta normāla attīrīšanas iekārtu darbība  un nodarīts kaitējums videi, visas papildus izmaksas, kas pakalpojuma sniedzējam radušās par vides piesārņojuma novēršanu un seku likvidēšanu, tai skaitā arī dabas resursu nodokļa apmaksu par vidē emitēto piesārņojumu virs limitos noteiktā apjoma, sedz pakalpojuma lietotājs.

9. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai valdījumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju līdz piederības robežai un:

9.1. par saviem līdzekļiem veic ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apkopi, remontu un likvidē noplūdes;

9.2. nodrošina ēku pamatu hidroizolēšanu un visu veidu inženiertīklu ievadu vietu ēkā hermērisku noslēgšanu, lai nepieļautu tajos ūdens ieplūdi;

9.3. nekavējoties ziņo pakalpojuma sniedzējām par avārijām vai kādiem bojājumiem centralizētajā ūdensvada vai kanalizācijas sistēmā, ja šis sistēmas atrodas pakalpojuma lietotāja nekustāmā īpašuma robežās.

- Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pārtraukšanas kārtība

10. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš šādos gadījumos:

10.1. pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā vai citus pakalpojuma sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu;

10.2. ja ir publicēta oficiāla informācija par pakalpojuma lietotāja saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas procesa, bankrota procedūras vai likvidācijas procesa sākšanu.

11. Par šo noteikumu 10.punktā minēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pārtraukšanu pakalpojuma lietotājs atkārtoti tiek rakstiski brīdināts trīs darbdienas pirms ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas.

12. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma papildus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9.panta otrās daļas 2.punktā noteiktām gadījumos, ja pakalpojuma lietotājs:

12.1. ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē pakalpojuma sniedzēja darbiniekam piekļūt pie komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta, kā arī neievēro Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā pakalpojuma sniedzējam noteiktās tiesības par piekļūšanu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai;

12.2. ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;

12.3. ir bojājis vai iedarbojies uz komercuzskaites mēraparātu, tai skaitā to patvaļīgi regulējis, noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta;

12.4. neievēro pakalpojuma līgumā noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību, tai skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumu;

12.5. nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta mezgla vai ugunsdzēsības noslēgarmatūras sakārtošanu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, nomaiņu vai komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta noplombēšanu;

12.6. turpina lietot ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas vai pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas, kā arī pēc ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas, ja pēc šo noteikumu 10. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumus un nav izpildījis noteiktās saistības;

12.7. ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;

12.8. pakalpojuma sniedzēja noteiktā laika periodā nav novērsis bojājumus savā  īpašumā vai valdījumā esošajā ūdenssaimniecības sistēmā, kuri atstāj ietekmi uz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vai nodara kaitējumu citiem pakalpojuma lietotājiem;

12.9. pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpuma rezultātā var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumu.

13. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atjauno triju darba dienu laikā pēc pārkāpumu novēršanas, saistību pilnīgas nokārtošanas vai vienošanās panākšanas ar pakalpojuma sniedzēju par saistību pilnīgas nokārtošanas kārtību, ievērojot, ka:

13.1. pakalpojumu lietotājs sēdz visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 10. un  12. punktā minēto ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un atjaunošanu;

13.2. turpmākos norēķinus šo noteikumu 10. punktā minētie pakalpojuma lietotāji veic, iemaksājot avansa maksājumu trīs mēnešu vidējā maksājuma apmērā kā drošības naudu savu saistību izpildei, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs.

- Nekustamā īpašuma pieslēgšanas kārtība centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām

14. Jaunbūvējamā vai esošā nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nepieciešams pieprasīt pakalpojuma sniedzējam un saņemt viņa izsniegtos pieslēgšanās tehniskos noteikumus (turpmāk – tehniskie noteikumi).

15. Tehniskie noteikumi pieprasāmi šādos gadījumos:

15.1. jaunā pieslēguma izveidei, kuru ierīko ūdens piegādei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu novadīšanai centralizētā kanalizācijas sistēmā;

15.2. ja nekustamā īpašuma lietošanas veida  maiņas dēļ mainas notekūdeņu sastāvs vai pieaug patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;

15.3. ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai tiek mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.

16. Šo noteikumu 15. punktā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam tehnisko noteikumu pieprasījumu. Pieprasījumā jānorāda informāciju par nekustamā īpašuma atrašanās vietu, adresi un kadastra apzīmējumu, datus par plānoto ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu vai informāciju par personu skaitu, kuri plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, kā arī informāciju par ražošanas notekūdeņu raksturojošajiem parametriem. Pieprasījumam pievieno nekustamā īpašuma apstiprinošu vai lietošanas tiesību apliecinošu nomas ar apbūves tiesībām dokumentu, zemes robežu plānu vai plānotā jaunbūvējamā vai pārbūvējamā nekustamā īpašuma topogrāfisko plānu, kā arī citus dokumentus, ja tādi nepieciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai.

17. Ja pieprasījumā norādītā informācija ir nepilnīga vai visi nepieciešami dokumenti nav saņemti, pakalpojuma sniedzējs 7 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par to rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju un norāda, kāda informācija vai dokumenti papildus iesniedzami. Par pieprasījuma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

18. Pakalpojumu sniedzējs, ievērojot normatīvo aktu būvniecības un vides aizsardzības jomā prasības un termiņus, sagatavo un izsniedz skaidrus un tehniski pamatotus tehniskos noteikumus iesnieguma iesniedzējām. Ja tehnisko noteikumu sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laika periods, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu pakalpojuma sniedzējs rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju.

19. Ja pieslēgšanās pie centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas nav iespējama sistēmas izvietojuma, tehniskā stāvokļa vai sistēmas esošās nepietiekamās jaudas dēļ, pakalpojuma sniedzējs rakstveidā sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam informāciju par citiem pieslēguma ierīkošanas iespējām un termiņiem.

20. Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši pieprasījumam tehniskajos noteikumos norāda vismaz:

20.1. pieslēguma vietu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;

20.2. tehnisko noteikumu pieprasījumā norādīto nekustamā īpašuma izmantošanas veidu, ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu;

24.3. prasības ražošanas notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

24.4. piederības robežu, prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un to atrašanas vietai;

24.5. tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu un kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietus notekūdeņu novadīšanai;

24.6. ja pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu – tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo centralizēto ūdensapgādes vai  centralizēto kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei.

25. Tehnisko noteikumu derīguma termiņu, kurš nevar būt mazāks, kā viens gads no to izsniegšanas dienas, nosaka pakalpojuma sniedzējs. Ja gadu laikā nav izpildīti tehnisko noteikumu nosacījumi un prasības, pakalpojumu sniedzējs pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pieprasījuma tehniskos noteikumus izsniedz atkārtoti, veicot tajos nepieciešamas izmaiņas, vai pagarina tehniskos noteikumus, ja tādas nav paredzētas.

26. Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde,  ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada, tai skaitā komercuzskaites mēraparāta mezgla  izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem un atbilstoši normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajai kārtībai.

27. Ja šo noteikumu 19.punktā minētā iemēsla dēļ pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu, pakalpojuma sniedzējs un nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienojas par centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšanas, izbūves vai pārbūves kārtību. Līgumā par centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšanas, izbūves vai pārbūves kārtību ietver vismaz šādus noteikumus:

27.1. centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem;

27.2. projektēšanas darbus organizē nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

27.2. būvdarbu organizēšanas kārtību organīzē pakalpojuma sniedzējs;

27.3. izbūvētā centralizēta ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēma paliek  pakalpojuma sniedzēja īpašumā.

28. Ja pakalpojuma sniedzējs, izvērtējot vairāku nekustamo īpašumu īpašnieku vai valdītāju tehnisko noteikumu pieprasījumus un viņiem izsniegtos tehniskos noteikumus konstatē, ka visu pieslēgumu ierīkošanai ir ekonomiski pamatoti izbūvēt vai pārbūvēt kopējo centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas daļu, šo noteikumu 24.6. apakšpunktā minētās prasības aizstāj ar vienreizējo infrastruktūras attīstības maksājumu pakalpojuma sniedzējam.

29. Pēc pieslēguma ierīkošanas būvdarbu pabeigšanas pakalpojuma sniedzējs būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam izsniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

30. Pēc šo noteikumu 29.punktā minētā atzinuma izsniegšanas pakalpojuma sniedzējs ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju noslēdz pakalpojuma līgumu, ievērojot vietējās pašvaldības saistošo noteikumu par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma  līgumā ietveramajiem noteikumiem un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības.

31. Ja pakalpojuma lietotājs sniedz pakalpojumus citam blakuslitetotājam pa savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu, piegādājot viņa nekustāmajām īpašumam ūdeni vai novadot no tā notekūdeņus, šādi sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

5. Prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam

33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz piederības robežas speciāli izveidotajā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.

34. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas ir pieļaujama gadījumos, ja:

34.1. attālums no piederības robežas līdz būves pamatiem ir mazāks par normatīvajos aktos par inženiertīklu izvietojumu noteiktajam minimālajam horizontālajam attālumam, kā arī citos gadījumos, kad nevar nodrošināt atbilstību būvniecības normatīvo aktu prasībām;

34.2. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ir paredzēta centralizētajā ūdensapgādes sistēmā pirms ūdensvada ievada;

35. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves un komercuzskaites mēraparāta montāžas, pakalpojuma sniedzējs noplombē komercuzskaites mēraparāta mezglu. Pakalpojuma lietotājs nodrošina uzstādīto plombu saglabāšanu, nepieļaujot plombu noņemšanu, bojāšanu vai aizstāšanu ar citām plombām, kuras nav uzstādījis pakalpojuma sniedzējs.

36. Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem, pēc saskaņošanas ar pakalpojuma sniedzēju var aprīkot komercuzskaites mēraparātu ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu datu automatizētai attālinātai nolasīšanai un šos datus izmantot sniegto pakalpojumu uzskaitē, ja šāda sistēma ir izveidota pakalpojuma sniedzēja ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas teritorijā.

37. Pakalpojuma lietotājs aizsargā komercuzskaites mēraparāta mezglu no tehniskiem bojājumiem, applūdināšanas un sasalšanas.	 Ja komercuzskaites mēraparāts tiek nozagts vai komercuzskaites mēraparāts tiek sabojāts, pakalpojuma lietotājs nekavējoties ziņo par to pakalpojuma sniedzējam, kā arī atlīdzina viņam radušos zaudējumus par jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu.

38. Ja pakalpojuma lietotājam radušās šaubas par komercuzskaites mēraparāta precizitāti, pakalpojuma lietotājam ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs nodrošina komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu kādā no akreditētām inspicēšanas institūcijām, par kurām sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” publicējusi paziņojumu Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļa vietnē www.latak.lv. Izdevumus, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu sedz:

38.1. 	pakalpojuma sniedzējs, ja komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai nederīgu;

38.2. pakalpojuma lietotājs, ja komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai derīgu.

- Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtība

Piegādātā ūdens uzskaite

39. Piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā, nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

40. Gadījumā, kad komercuzskaites mēraparāts nav uzmontēts:

40.1. ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā – dzīvojamā mājā patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma  līgumā ietveramajiem noteikumiem noteiktās ūdens patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī un informāciju par personu skaitu, kuri lieto pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā;

40.2. ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā – nedzīvojamā būvē patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensvada ievadu 24 stundu režīmā un dienu skaitu norēķinu periodā.

41. Pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā un pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo rādījumus pakalpojumu sniedzējam, ja pakalpojuma līgumā nav noteikta cita kārtība.

42. Ja pakalpojuma lietotājs pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā nesniedz pakalpojuma sniedzējam ziņas par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par attiecīgo norēķinu periodu, pakalpojumu sniedzējs patērētā ūdens daudzumu attiecīgajam periodam nosaka pēc ūdens vidējā patēriņa nekustamā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos.

43. Šo noteikumu 42. punktā minēto udens daudzuma uzskaites kārtību piemēro:

43.1. līdz brīdim (bet ne ilgāk kā 3 mēnešus), kad pakalpojuma lietotājs paziņo ūdens komercuzskaites mēraparāta kārtējos rādījumus vai ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumus ir nolasījis pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu par nekustamā īpašumā patērēto ūdens daudzumu un pārrēķina rezultātus ietver nākamā norēķinu perioda rēķinā;

43.2. gadījumos, ja ūdens komercuzskaites mēraparāts ir nozagts, nedarbojas vai ir noņemts, lai veiktu tā verifikāciju, nomaiņu vai labošanu līdz jauna vai lietošanai derīga ūdens komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi skaitot no minētā gadījuma konstatējuma dienas, izņemot gadījumu, kad ūdens komercuzkaites mēraparāts šajā termiņā netiek uzstādīts pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ.

44. Ja pēc ūdens komercuzskaites mēraparāta verificēšanas:

44.1. tas tiek atzīts par nederīgu, pakalpojumu sniedzējs veic pakalpojumu lietotāja patērētā ūdens daudzuma pārrēķinu šo noteikumu 42.punktā minētajā kārtībā par mēnesi, kurā tika veikta  ūdens komercuzskaites mēraparāta verificēšana;

44.2. tas tiek atzīts par derīgu, pakalpojuma lietotāja patērētā ūdens daudzuma uzskaitei pakalpojuma sniedzējs piemēro minētā komercuzskaites mēraparāta rādījums.

6.2. Novadītā notekūdeņu daudzuma uzskaite

45. Ja saskaņā ar pakalpojuma līgumu notekūdeņu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana nav nepieciešama, pakalpojuma sniedzējs novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka pēc pakalpojuma lietotāja šo noteikumu 39. un 40. punktā noteiktajā kārtībā uzskaitītā piegādātā ūdens daudzuma, ņemot vērā, ka pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar pakalpojuma lietotājam piegādāta ūdens daudzumu.

46. Pakalpojuma lietotājam, kuram ir vietējais ūdens ieguves avots (ūdensapgādes urbums vai aka) un kurš notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši uz vietējā ūdens ieguves avota uzstādītā ūdens komercuzskaites mēraparāta vai pēc pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma uz kanalizācijas izvada uzstādītā notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem. Ja notekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši uzstādītā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumiem:

46.1. par komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, darbību un verificēšanu ir atbildīgs pakalpojuma lietotājs;

46.2. pēc komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas pakalpojuma sniedzējs to noplombē;

46.3. pakalpojuma lietotājs nodrošina uzstādīto plombu saglabāšanu, nepieļaujot plombu noņemšanu, bojāšanu vai aizstāšanu ar citām plombām, kuras nav uzstādījis pakalpojumu sniedzējs;

46.4. ja komercuzskaites mēraparāts ir sabojāts vai beidzies tā verificēšanas termiņš, patērētā ūdens daudzumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu.

47. Pakalpojuma lietotājs vietējā ūdens ieguves avota komercuzskaites mēraparāta rādījumus nolasa un paziņo pakalpojuma sniedzējam šo noteikumu 41. punktā noteiktajā kārtībā.

48. Gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēja piegādātais vai no vietējā ūdens ieguves avota iegūtais ūdens tiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvā vai izmantots ražošanas procesa nodrošināšanai un pilnībā netiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā, pakalpojuma lietotāja notekūdeņu daudzuma uzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja pakalpojumu līgumā nav atrunāts savādāk. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par minētā notekūdeņu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu un darbību.

49. Ja pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajā ūdensapgādes sistēmā avārijas rezultātā notikusi ūdens noplūde, centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu  daudzumu nosaka pēc vidējā notekūdeņu daudzuma, kas tika novadīts no nekustamā īpašuma iepriekšējos 12 mēnešos.

50. Ja atbilstoši pakalpojuma līgumam pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus ūdeņus no sava nekustāmā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

- Norēķinu kārtība

51. Pakalpojuma lietotājs norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem veic

pakalpojumu sniedzēja noteiktajā kārtībā un apmērā.

52. Maksājumu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pakalpojuma sniedzējs aprēķina:

52.1. pamatojoties uz 6.1. un 6.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā veiktās uzskaites datiem;

52.2. saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu vai pašvaldības noteikto maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

53. Ja ir mainījies tarifs vai maksa par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un pakalpojuma lietotājs pēc jaunā tarifa vai maksas spēkā stāšanās dienas pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā nav paziņojis komercuzskaites mēraparāta rādījumus, pakalpojumu sniedzējs kārtējo maksājumu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem aprēķina atbilstoši jaunajam tarifam vai maksai.

54. Papildus maksu par šo noteikumu 6.punktā minēto ražošanas notekūdeņu ar atsevišķu piesārņojošo vielu pieļaujamo augstāku koncentrāciju attīrīšanu pakalpojuma sniedzējs aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P= T x C x K x R , kur:

P – papildus maksa par notekūdeņu attīrīšanu;

T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai vietējās pašvaldības noteiktā maksa;

C – papildus maksas noteikšanas koeficients šādām piesārņojošām vielām:

0,1 –suspendētās vielas, kopējais fosfors (Pkop), kopējais slāpeklis (Nkop); sintetiskās virsmas aktīvas vielas (SVAV);

0,2 – prioritārās vielas atbilstoši normatīvā akta par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī 1.pielikumam, izņemot svinu (Pb);

0,3 – ūdens videi bīstamas vielas atbilstoši normatīvā akta par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī 2. pielikumam, ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), svins (Pb), naftas produkti, eļlas un tauki;

K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3),

R – reižu skaits, par cik pakalpojuma sniedzējs atļauj pārsniegt šo noteikumu 5.punktā noteiktās prasības piesārņojošo vielu koncentrācijai notekūdeņos.

55. Ja šo noteikumu 7.punktā minētās pakalpojuma lietotāja novadītā ražošanas notekūdeņu pārbaudes rezultātā, veicot analīzi akreditētā laboratorijā pakalpojuma sniedzējs ir konstatējis notekūdeņos piesārņojošo vielu augstāku koncentrāciju, nekā noteikts šo noteikumu 5. un 6. punktā, maksu par novadīto notekūdeņu ar virsnormas piesārņojumu papildus attīrīšanu aprēķina izmantojot šādu formulu:

V= T x K x (R – 1), kur:

V –maksa par notekūdeņu ar virsnormas piesārņojumu papildus attīrīšanu;

T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai vietējās pašvaldības noteiktā maksa;

K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);

R- maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegums, izteikts reizēs, ko aprēķina parametram ar vislielāko konstatētās koncentrācijas neatbilstību līguma nosacījumiem, izmantojot šādu formulu:

R=E/M, kur:

E- pārbaudes rezultātā konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);

M- pakalpojuma līgumā noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošas vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l).

56. Maksu par novadīto notekūdeņu ar virsnormas piesārņojumu attīrīšanu pakalpojuma sniedzējs uzsāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos pārsniegums un tā tiek piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei.

57. Ja pakalpojuma lietotājs ir novērsis piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, pakalpojumu sniedzējs pēc pakalpojuma lietotāja pieprasījuma veic notekūdeņu paraugu noņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā, kuru apmaksā pakalpojuma lietotājs. Ja analīžu rezultāti neuzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus, šo noteikumu 55.punktā noteiktā maksa par to attīrīšanu netiek piemērota. Šajā punktā minēto pieprasījumu pakalpojuma sniedzējs izskata ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem no dienas, kad konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegums. Ja pakalpojumu lietotājs nodrošina piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsnieguma novēršanas pasākumus un tos ir īstenojis īsākā laika periodā, šajā punktā minētais pieprasījums var tikt izskatīts ātrāk .

- Kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu

58. Kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ja pakalpojuma sniedzējs ir nodrošinājis ūdens piegādi līdz piederības robežai un notekūdeņu novadīšanu no piederības robežas, bet, veicot centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas pārbaudi, tiek konstatēts, ka:

59.1. pakalpojums tiek lietots, izmantojot pieslēgumu, kurš izveidots, neievērojot normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās prasības (patvaļīgs pieslēgums);

59.2. komercuzskaites mēraparāta mezgls ir pārbūvēts bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas būvniecības dokumentācijas;

59.3. uzstādītajam komercuzskates mēraparātam ir bojāta vai noņemta plomba vai ir izdarīta neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu, kuras rezultātā mainījies uzskaitītā patēriņa daudzums;

59.4. apvadlīnijas, ugunsdzēsības aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī, kā rezultātā ūdens komercuzskaites mēraparāts neuzskaita visu pakalpojuma lietotāja patērēto ūdeni;

59.5. ugunsdzēsības aizbīdņi ir aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav plomba vai tā ir bojāta, izņemot gadījumus, ja plomba ir noņemta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi;

59.6. pakalpojuma līgumā nav iekļauta virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana centralizētājā kanalizācijas sistēmā vai pakalpojuma lietotāja kanalizācijas izvadam ir pievienota drenāžas sistēma bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas.

60. Šo noteikumu 59. punktā minēto pārkāpumu gadījumos, patērētā ūdens un novadītā notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpumu izdarīšanas brīdis nav precīzi nosakams, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.

61. Nominālais ūdens caurplūdums tiek aprēķināts, izmantojot šādu formulu:

Q = π x d2/4 x v, kur

Q – ūdens caurplūdums (m3/s);

v – ūdens tecēšanas ātrums (m/s), kas tiek noteiks pamatojoties uz būvnormatīvā par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju pieļaujamiem ūdens tecēšanas ātrumiem atkarībā no cauruļvada materiāla;

π – matemātiskā konstante (3,14);

d – iekšējais cauruļvada diametrs (m).

62. Kompensācijas apmēru pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ņemot vērā šo noteikumu 52.2. apakšpunktā noteikto maksu vai tarifu par sniegtajiem ūdenssaimniecības  pakalpojumiem un šo noteikumu 61.punktā noteiktā kārtībā aprēķināto patērētā ūdens vai novadītā notekūdeņu daudzumu pārkāpuma periodā. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noslēgt ar pakalpojuma lietotāju izlīgumu par kompensācijas apmēru un tās samaksas kārtību.

Noslēguma jautājumi

63. Šo noteikumu 42.punkta prasības ir spēkā līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktām termiņam komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei

Ministru prezidente						 L.Straujuma

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					K.Gerhards

Iesniedzējs:

vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					K.Gerhards

Vīza:

valsts sekretārs							G.Puķītis

11.11..2015., 13:00

….

T.Jansone

Tālr: 67026561,  Tatjana.Jansone@varam.gov.lv